## ES
TABLA SELECCIONABLE | ANSI CODE | SIA-B Specific | SIA-B Standard | SIA-C | SIA-F | SIL-A | SIL-G | SIL-C | SIL-S | SIU-C | SIR-A | SIR-C
TIPO
AUTOALIMENTADO Y DUAL (AUTO + AUX) |  | √ | √ | bar: SIA-C
ALIMENTACIÓN AUXILIAR | bar: SIA-F to SIR-C
INSTRUMENTOS DE TRANSFORMADOR
Entrada de transformador de intensidad convencional |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
Entrada de transformador de tensión convencional |  |  |  | SIL-A: 1; SIL-G: 5; SIL-C: 5; SIU-C: 5
Entrada LPCT/Rogowsky no convencional |  |  |  | SIL-S: 3
Entrada LEA no convencional |  |  |  | SIL-S: 3; SIR-A: 6; SIR-C: 6
APLICACIONES
Feeder | bar: SIL-A to SIR-C
Transformer |  | √ | √ | bar: SIA-C to SIL-A
Generator | bar: SIL-G to SIL-S
Capacitor Bank | bar: SIA-F to SIR-C
Arc flash | bar: SIL-G; SIR-A
Recloser | bar: SIR-A to SIR-C
Seccionalizer | bar: SIR-A to SIR-C
RTU | bar: SIR-A to SIR-C
Wind Power |  | √ | √ | bar: SIA-C to SIL-C
Solar Power |  | √ | √ | bar: SIA-C to SIL-C
Grid Interconnection | bar: SIL-G to SIR-C
FUNCIONES
Sobrecorriente instantánea de fase | 50 | √ | √ | bar: SIA-C to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Sobrecorriente de tiempo inverso de fase | 51 | √ | √ | bar: SIA-C to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Sobrecorriente direccional de tiempo inverso de fase | 67 | bar: SIL-G to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Sobrecorriente instantánea de neutro | 50N/G | √ | √ | bar: SIA-C to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Sobrecorriente de tiempor inverso de neutro | 51N/G | √ | √ | bar: SIA-C to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Sobrecorriente direccional de tiempo inverso de neutro | 67N/G | bar: SIL-A to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Sobrecorriente direccional de neutro aislado | 67NI/GI | bar: SIL-A to SIL-C; SIR-A to SIR-C
Detección de faltas Intermitentes/Incipientes | 50INC | bar: SIL-G to SIL-C; SIR-C
Cierre sobre falta | SOTF | √ | √ | bar: SIA-C; SIL-A to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Protección de intensidad para equilibrio de fase | 46 |  | √ | bar: SIA-C; SIL-A to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Detección de conductor roto | 46BC | bar: SIA-C; SIL-A to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Diferencial de fallo a tierra restringido | 64REF | bar: SIL-A to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Sobrecarga por imagen térmica | 49 | √ | √ | bar: SIA-C to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Disparo Externo | 49T | √ | √ | bar: SIA-C; SIL-A to SIR-C
Protección de seccionador mediante bloqueo de disparo | TB | √ | √ | bar: SIA-F to SIL-A
Instantaneous phase undercurrent | 37 | bar: SIA-C; SIL-A to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Bloqueo por segundo armónico | SHB | √ | √ | bar: SIA-C; SIL-A to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Sobretensión instantánea de fase (Barra) | 59 | bar: SIL-G to SIR-C
Sobretensión instantánea de línea (Línea) | 59N/G | bar: SIL-A to SIR-C
Protección de tensión para secuencia de fases (Barra) | 47 | bar: SIL-G to SIR-C
Subtensión instantánea de fase (Barra) | 27 | bar: SIL-G to SIR-C
Subtensión de secuencia positiva de tiempo inverso | dv/dt | bar: SIU-C
Sobrepotencia direccional | 32 | bar: SIL-G to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Sub/Sobrefrecuencia | 81O/U | bar: SIL-G to SIR-C
Derivada de frecuencia (ROCOF) | 81R | bar: SIL-G to SIR-C
Salto de vector | 78 | bar: SIL-G to SIR-C
Sobreexcitación | 24 | bar: SIL-G to SIL-S
Arranque en carga fría | CLP |  | √ | bar: SIA-C to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Relé de reenganche c.a. | 79 | bar: SIA-C; SIL-A to SIR-C
Modo de Coordinación de Secuencia | SCM | bar: SIR-A to SIR-C
Modo Seccionalizador | SZM | bar: SIR-A to SIR-C
Monitorización del interruptor | 52 |  | √ | bar: SIA-C to SIR-C
Sincronismo | 25 | bar: SIL-G to SIR-C
Mantenimiento en línea energizada | HLT | bar: SIL-G to SIR-C
Fallo de apertura del interruptor | 50BF |  | √ | bar: SIA-C to SIR-C
Supervisión del circuito de disparo | 74TCS | bar: SIA-C; SIL-A to SIR-C
Supervisión del circuito de cierre | 74CCS | bar: SIU-C
Supervisión VT de fase | 60CTS | bar: SIA-C; SIL-A to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Bloqueo de disparo | 60VTS | bar: SIL-G to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Selectividad e interbloqueo (ZSI) | 86 | bar: SIA-F to SIR-C
Selectividad e interbloqueo (ZSI) | 68 |  | √ | bar: SIA-C to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Control de Alimentación Auxiliar | PSC | bar: SIL-G to SIL-C; SIR-A to SIR-C
Lógica programable | PGC | √ | √ | bar: SIA-C to SIR-C
Sistema de Gestión de Carga | LMS | bar: SIL-A to SIL-C; SIR-A to SIR-C
Localizador de faltas | 21FL | bar: SIL-G to SIL-C; SIR-A to SIR-C
Detección de arco eléctrico | AFD | bar: SIL-G; SIR-A
PRESTACIONES ADICIONALES
Contadores |  |  | √ | bar: SIA-C to SIR-C
Comandos |  | √ | √ | bar: SIA-C to SIR-C
Grupos de ajustes |  | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6
Entradas |  | Hasta 1 | Hasta 3 | Hasta 10 | Hasta 2 | Hasta 9 | Hasta 24 | Hasta 11 | Hasta 11 | Hasta 11 | Hasta 24 | Hasta 11
Salidas |  | Hasta 2 | Hasta 3 | Hasta 7 | Hasta 3 | Hasta 7 | Hasta 18 | Hasta 7 | Hasta 7 | Hasta 7 | Hasta 18 | Hasta 7
Polarized Tripping Output |  | 1 | 1 | bar: SIA-C
LEDs |  | 2+1 Indicador mag. | 4 | 7+1 Indicador mag. | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | Hasta 24 | 11
LCD |  | 20x2 LCD | 20x2 LCD | 20x2 LCD | 20x2 LCD | 20x2 LCD | 20x4 LCD | 20x4 LCD | 20x4 LCD | 20x4 LCD | 20x4 LCD | 20x4 LCD
Botones |  | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | Hasta 21 | 13
Registros de eventos |  | 100 | 1024 | 1024 | 200 | 2048 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072 | 3072
Informes de faltas |  | Hasta 4 | Hasta 20 | Hasta 20 | Hasta 4 | Hasta 100 | Hasta 100 | Hasta 100 | Hasta 100 | Hasta 100 | Hasta 100 | Hasta 100
Registros de oscilografía (COMTRADE) |  |  | Hasta 10 | Hasta 10 | 1 | Hasta 100 | Hasta 100 | Hasta 100 | Hasta 100 | Hasta 100 | Hasta 100 | Hasta 100
Demanda de corriente |  |  | √ | bar: SIA-C; SIL-A to SIL-S; SIR-A to SIR-C
Puerto local (frontal) |  | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB
PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
ModBus RTU |  | √ | √ | bar: SIA-C to SIR-C
IEC60870-5-103 | bar: SIA-C; SIL-A to SIR-C
DNP3.0 Serial |  |  | √ | bar: SIA-C to SIR-C
Modbus TCP/IP | bar: SIA-C; SIL-A to SIR-C
DNP3 TCP/IP | bar: SIL-A to SIR-C
IEC 60870-5-104 | bar: SIL-A to SIR-C
IEC61850 | bar: SIL-A to SIR-C
SNTP | bar: SIL-A to SIR-C
Web Server | bar: SIL-A to SIR-C
IRIG-B | bar: SIL-G to SIR-C
PUERTO REMOTO (TRASERO)
RS485 |  | √ | √ | bar: SIA-C to SIR-C
RJ45 | bar: SIA-C; SIL-A to SIR-C
RS232 | bar: SIR-A
FO | bar: SIL-A to SIR-C
MONTAJE
Montaje en Panel |  | √ | √ | bar: SIA-C to SIR-C
UL
UL Certified |  | √ | √ | bar: SIL-A